## 智能接处警系统
达州市消防救援支队智能接处警系统询价单
序号 | 系统模块 | 子模块 | 功能项 | 功能描述 |  | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
(一)支队建设部分
1.1、系统软件部分
1 | 智能化后台支撑 | 综合报警定位服务模块 | 报警电话定位 | 1、协调运营商提供报警电话定位数据，实现手机及固话报警定位。 |  | 人/项
2 |  |  | 地名地址定位 | 1、地名地址定位是依托人类活动中产生的各类信息数据，如：详细区域、街道、门牌号、建筑物名称等，通过相似度匹配，找到最相似的地址信息获得地理坐标信息，返回的地址信息包括完整地址、经纬坐标、所属管辖区域等信息。 |  | 人/项
3 |  |  | 地理要素定位 | 1、通过警情地图服务提供的关键字、周边POI搜索、以及行政区划等查询功能，实现报警时常用位置识别信息比对定位，同时，支持多类别的精准搜索匹配和模糊搜索查询，满足目的化、多样化的地图搜索需求。 |  | 人/项
4 |  |  | 移动应用定位 | 1、移动应用报警系统在报警时，可通用移动终端设备利用AGPS技术或WIFI定位技术取得当前位置信息，并将报警信息推送至综合报警定位服务中，实现手机报警实时定位。 |  | 人/项
5 |  |  | 智能融合定位 | 1、以警情地图服务为基础，充分利用互联网数据资源，整合报警电话定位、辖区范围、地理要素定位、地名地址定位、移动应用定位等多类定位手段，逐渐缩小空间区域，将各类位置信息互为补充，建立优先规则，自动计算警情位置，提供定位服务，同时结合手动定位，以提高定位精准度，达到快速准确定位警情的目的。 |  | 人/项
6 |  | 智能接警模块 | 警情语音识别 | 1、结合人工智能技术，建立消防语料库、接警关键信息识别模型和本地口音普通话训练模型，支持智能语音服务本地私有化部署，支持双声道语音流话者分离，实现警情无延迟精准语音识别。 |  | 人/项
7 |  |  | 警情信息提取 | 1、结合消防语料库、消防关键词匹配等技术手段，通过本地私有化部署的自然语义解析服务，以智能警情要素提取模型实现实时警情信息精准提取。 |  | 人/项
8 |  |  | 警情等级分析模型 | 1、根据警情信息反馈内容动态运算分析给出警情等级，结合人工修正记录并比对历史同类警情进行自我优化，完善系统智能分析模型。 |  | 人/项
9 |  |  | 重复警情提醒模型 | 1、根据一定时间范围内的位置、报警电话、报警人、警情类型等自动分析出是否有重复警情，对重复警情自动发出提醒。 |  | 人/项
10 |  | 智能调度模块 | 智能调派模型 | 1、针对当地消防救援力量、灾害类型及分布特点，结合空间位置、路径、时间等要素，建立满足当地消防救援需要的智能调派模型。通过智能调派模型，可自动生成辅助推荐调派方案，支持根据实际调派方案数据，自动预警并提醒接警员核实差异原因(如车辆正在维修，道路限高、限重、限行等），同时进行记录，以接警员修改及确认的调派优化方案作为训练数据不断优化智能调派模型。具备条件的单位可建立模型自我训练的模式，以不断提高模型自动生成调派方案的精准度，整体提升指挥中心的调度效率。 |  | 人/项
11 |  |  | 智能路径规划模型 | 1、建立智能路径规划模型，结合地图分析辖区内交通道路拥堵畅通情况，桥梁隧道及高速公路入口的通行能力等信息，利用卡车、特种车模式合理规划行车路径，合理规避限高、限重、限行路段，指引消防救援车辆以最佳、最快捷的行驶路线到达警情现场，具备条件的单位可根据实时路况提供备选方案，同时结合实际历史行车轨迹数据，结合深度学习技术，不断自行训练，提升优化智能路径规划模型的正确性和可靠性。 |  | 人/项
12 |  |  | 调派优化模型 | 1、建立调派优化模型，系统自动核对实际出警车辆与推荐出警车辆存在的差异，自动预警并提醒接警员核实差异原因(如车辆正在维修，道路限高、限重、限行等），同时进行记录，以接警员修改及确认的调派优化方案作为训练数据不断优化调派模型。 |  | 人/项
13 |  | 语音模型智能训练 |  | 1、建立本地口音普通话语音模型训练机制，在确保语音数据保密性的基础上，提供适应各地本地口音普通话的纠偏机制，提供语音标注工具，并支持智能语音识别模型本地自动化数据训练、模型效果评估、模型发布、自动应用至智能接处警系统，以持续提高本地口音普通话语音识别效果。 |  | 人/项
14 |  | 多源报警转入服务模块 |  | 1、提供多源报警统一接入接口，与接警端应用模块分离，对各类报警源的信息进行统一转换，如城市远程监控、微信、APP报警信息。 |  | 人/项
15 | 联网汇聚模块 | 消息服务 |  | 1、提供统一消息服务为各系统和模块之间提供消息传递服务，保证系统之间数据即时快速交换，实现警情受理、处置、调度、反馈的全流程通信，具体接口内容参考《消防智能接处警系统接口标准》。 |  | 人/项
16 |  | 数据接入 |  | 1、对外部一体化业务信息系统、一张图等各类系统数据源以配置方式进行数据接入，分别采用数据库、接口方式对接。数据源配置支持数据字段映射能力，能够对数据进行一定的转换，保证数据中心数据库的时效性、权威性和一致性。 |  | 人/项
17 |  | 数据分发 |  | 1、提供主动的数据分发服务，将从外部或上级获取的数据即时分发到本级业务模块或下级联网汇聚模块中。通过本服务可将外部接入数据或内部相关数据推送至指定位置。 |  | 人/项
18 |  | 数据共享 |  | 1、提供一套统一的数据共享服务进行对外共享，具体接口内容参考《消防智能接处警系统接口标准》 |  | 人/项
19 |  | 数据汇聚子模块 |  | 1、提供实时与定时数据汇聚功能，同时支持指定时间段补传功能。 |  | 人/项
20 |  | 数据可视化子模块 | 数据汇聚总览 | 1、通过数据看板等形式对支队各类数据进行可视化总览，及时获取各维度数据情况。 |  | 人/项
21 |  |  | 数据综合查询 | 1、查询支队的各维度数据情况，及时获取相关数据详细信息。提供重要警情提醒，实时预警，并支持按级别以列表方式显示重大警情当前处置状态并及时跟踪。 |  | 人/项
22 |  |  | 数据汇聚统计 | 1、以辖区为单位，统计、查询各维度数据情况，直观、准确的获取辖区内的数据汇聚统计情况。 |  | 人/项
23 |  | 数据质量分析子模块 | 警情数据填写完整性分析 | 1、数据汇聚采用可靠协议接口，包含有交互式应答及消息推送反馈功能，对汇聚的警情数据的完整性和质量进行实时监测、分析以及异常告警。 |  | 人/项
24 |  |  | 数据汇聚异常记录 | 1、对汇聚数据过程中可能出现的抽取失败、数据缺失等问题进行记录及提示。 |  | 人/项
25 | 运行监控模块 | 监控总览 |  | 1、提供对主要的服务器设备、座席、中继网关、服务等主要指标信息总览展示。 |  | 人/项
26 |  | 设备监控 |  | 1、提供对服务器、座席、网络、中继网关等主要设备各项指标信息实时监控，异常数据告警。 |  | 人/项
27 |  | 服务监控 |  | 1、提供对服务各项指标信息实时监控，异常数据告警。 |  | 人/项
28 |  | 监控状态报告 |  | 1、提供定制监控状态报告相关模板，支持自动生成核心系统、设备如CTI、数据库等系统运行状态的日报、周报、月报。支持根据实际情况导出相应的日报、周报以及月报信息。 |  | 人/项
29 | 接口对接 | 短信接口 |  | 1、提供短信接口，实现短信收发。 |  | 人/项
30 |  | 地图接口 |  | 1、提供地图接口，实现警情地图调用。 |  | 人/项
31 |  | 天气接口 |  | 1、提供天气接口，实现辖区天气信息获取。 |  | 人/项
32 |  | 联网汇聚接口 |  | 1、提供联网汇聚对接接口，实现与上级联网汇聚系统对接。 |  | 人/项
33 |  | 互联网地图接口 |  | 1、提供互联网地图对接接口，实现移动端警情地图调用。 |  | 人/项
系统软件部分小计：（万元） | [7 empty] | 0
1.2、系统运行环境部分
序号 | 设备类别 | 设备名称 |  | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 呼叫中心系统 | 功能要求 |  | 1、系统应具备CTI中间件平台、IVR系统、录音管理等功能； 2、系统提供完整的备份、恢复机制； 3、系统须具备部署在服务器上的能力。 | 1 | 套
2 |  | 中继许可 |  | 1、中继许可。 | 30 | 路
3 |  | 坐席许可 |  | 1、坐席许可。 | 7 | 路
4 |  | 分机许可 |  | 1、分机许可。 | 1 | 路
5 |  | AI质检许可 |  | 1、AI质检许可。 | 14 | 路
6 | 智能语音服务 | NLP服务 |  | 提供实体抽取功能，从非结构化的文档识别不同类型的实体，达到在非结构文档中提取结构化信息的目的。 1、支持将案件中的实体、属性、关系、事件等信息抽取出来，并实现结构化案件文本可读，方便归档。实体抽取至少包括警情地址、警情类型、燃烧物、被困人员情况、燃烧楼层、火灾场所、烟雾状况等； 2、支持智能化从案件、文本等自由文体中抽取地址信息，支持通过智能化算法进行自动纠错，获取正确的地址信息； 3、支持对地址片段进行结构化解析，识别省市区等地址要素，提供针对行政区划及地理POI的查询，在原整段标准化地址文本的基础上，提供地址层次化结构的输出形式； 4、支持基于结构化结果生成标准化地址片段，针对该地址片段进行五级行政区划的补全、纠错、归一，最终输出标准化的完整地址及对应的行政区划编码； 5、支持通过标准化地址数据输出对应的地理经纬度信息； 6、支持基于语音转写后的文本提取的地址进行列表式的相关地址输出，支持用户通过汉字、全拼、同音、同义、拼音首字母、错别字搜索功能，同时支持5级地址查询，支持API方式被各种业务系统所集成； 7、支持报警电话中警情地址的智能识别和提取，地址内容可至少包括详细区域、街道、门牌号、建筑物名称等元素。 | 7 | 路
7 |  | ASR服务 |  | 语音识别功能 1、支持普通话场景，安静场景下分轨语音识别率不低于90%； 2、对于语音识别的结果支持自动将文字转化为相应数字； 3、支持中英文词级别混读的识别能力； 4、语音识别平均延迟应低于600ms； 5、支持句级别、篇章级别优化能力，且生效时间应小于2min； 6、支持对语音识别结果中的语气词进行自动过滤； 7、语音识别产品的单个物理核并发能力至少不小于6。 | 7 | 路
8 |  | TTS服务 |  | 1、文字转语音。 | 7 | 路
9 | 中继录音系统 | 工控机 |  | 1、核心控制器：核数≥4，主频≥2GHz，二级缓存≥2MB； 2、内存存储容量：≥8G； 3、硬盘容量：≥2T； 4、以太网：LAN1：10/100/1000 Mbps,支持网络唤醒； 5、LAN2：10/100/1000 Mbps,支持网络唤醒； | 1 | 套
10 |  | 录音卡 |  | 1、输入/输出接口： E1物理接口：符合G.703建议，包括75Ω非平衡接口和120Ω平衡接口。 T1物理接口：具有不同损耗的DSX-1和CSU线路补偿，包括100Ω和110Ω平衡接口。 2、系统最大容量：每个系统最多可容纳8块数字中继监控卡同时运行，每块监控卡最多监控4个E1/T1。 3、电源要求：+3.3V DC：1.5A 4、最大消耗功率：≤5W | 1 | 套
11 |  | 录音软件 |  | 1、录音技术指标： 录音编码格式：CCITT A/µ-Law 64kbps IMA ADPCM：32kbps G.729A：8kbps GSM:13.6kbps MP3： 8/16kbps 频响：300-3400Hz(±3dB) 自动增益控制（AGC）：-20dB—0dB 2、信令标准： SS1：符合GF002-9002的DL信令和MFC信令 SS7：符合Q771-Q795建议的有关规定 DSS1：符合Q.933建议 | 1 | 套
12 | 中继网关 |  |  | 1、中继网关支持主备，双电源，双E1； 2、支持包括七号信令（SS7）、中国一号信令（No.1）、ISDN PRI信令、SIP等等各种宽窄带信令；系统应能连续7*24小时不间断工作。 | 1 | 套
13 | 救援手机定位服务 | 定位代理平台服务 | 接入三大运营商的定位网关，呼叫核查功能 | 中国移动、中国联通、中国电信三大运营商接入许可 | 1 | 套
14 |  | 高精度定位接入服务 | 高精度定位服务 | 联合手机厂商，在手机操作系统底层实现报警辅助模块（如SOS一键呼叫，紧急联系人等），手机拨打119时，通过GPS/wifi等综合手段进行定位，将报警人精准位置信息传输给对应的急救中心，实现实时报警定位。 | 1 | 套
15 |  | 地市定位查询平台服务 | 用户管理模块 | 用户管理包含用户的权限、角色、权限管理，信令采集器接入账号管里，定位查询平台接口接入账号管理 | 1 | 套
16 |  |  | API管理 | 接口API采用令牌机制，包含APPID和App Secret，APPID简称API接口验证序号，是用于验证API接入合法性的。API管理用于管理各API的AppId和App Secret。 | 1 | 套
17 |  |  | 定位查询接口服务 | 使用HTTPS RESTful技术， 提供位置查询接口服务 | 1 | 套
18 |  |  | 信令采集器管理 | 信令采集器管理模块管理所有接入地区的信令采集器，负责监控各采集器运行状态，并将上报数据汇集到该服务中，转发至定位代理平台 | 1 | 套
19 |  |  | 信令采集与上报 | 电话信令由信令采集器抓取，信令采集器与定位查询平台采用SDTP协议进行信令数据上报 | 1 | 套
20 |  |  | 定位数据管理 | 定位数据管理包括用户隐私数据加密及加密后的数据传输与同步 | 1 | 套
21 |  |  | 管理门户 | 管理门户提供提供，定位数据管理，信令采集管理，分级用户管理，接入接口管理，可实时显示报警位置的地图台等功能 | 1 | 套
22 |  | 信令采集器 |  | 具备电话信令采集功能，可采集诸如SS7、PRI、ISDN(30B+D)、DSS1等E1数字中继线路中的电话信令，解析出主被叫、通话状态、通话时间等，并通过SDTP协议传输至平台 | 1 | 台
23 |  | 数据及运维服务 | 数据服务 | 移动、联通、电信定位数据服务，及手机厂商高精度位置数据服务 | 1 | 年
24 |  |  | 运维服务 | 包括服务器监控，如：内存，CPU，硬盘，网络等监控，采集器在线状态监控，定位成功率监控等 | 1 | 年
25 | 后台支撑服务 | 风险预警服务 |  | 可将水文、水利、天气、地质灾害等已获取的信息进行风险预警推送，提供风险预警数据提醒服务，并具备将风险预警数据推送至各模块和终端中能力。 | 1 | 年
26 |  | 实时路况服务 |  | 提供灾情地图的实时路况服务，可查看整个地图区域的道路拥堵情况；也可单独查看作战力量救援路径的道路拥堵情况。 | 1 | 年
27 |  | 地震烈度服务 |  | 提供地震烈度服务，在系统运行单位管辖区域内发生地震后，自动推送地震的烈度数据和人口数据，便于对灾情进行各类信息分析。 | 1 | 年
28 |  | 涉消舆情对接服务 |  | 非自建模式，可与舆情系统进行对接，提取涉及消防的舆情信息，并实时或定时同步舆情信息。舆情信息发生变化后，向所有终端设备发送舆情变化消息通知，终端接收后，实时更新舆情信息。 | 1 | 项
29 |  | 作战力量位置服务 |  | 提供作战力量位置定位服务，各类作战力量的定位信息通过本服务实时传输存储到数据库中，并向各终端应用发送定位信息更新消息通知，终端应用接收到消息后，自动更新作战力量的位置信息。支持移动终端、消防车辆接入。 | 1 | 项
30 | 呼叫中心许可服务 | 坐席许可 |  | 坐席授权。 | 2 | 路 |  |  | 指挥使用
31 |  | AI质检许可 |  | AI质检许可。 | 4 | 路 |  |  | 指挥使用
32 | 智能语音服务 | NLP服务 |  | 提供实体抽取功能，从非结构化的文档识别不同类型的实体，达到在非结构文档中提取结构化信息的目的。 1、支持将案件中的实体、属性、关系、事件等信息抽取出来，并实现结构化案件文本可读，方便归档。实体抽取至少包括警情地址、警情类型、燃烧物、被困人员情况、燃烧楼层、火灾场所、烟雾状况等； 2、支持智能化从案件、文本等自由文体中抽取地址信息，支持通过智能化算法进行自动纠错，获取正确的地址信息； 3、支持对地址片段进行结构化解析，识别省市区等地址要素，提供针对行政区划及地理POI的查询，在原整段标准化地址文本的基础上，提供地址层次化结构的输出形式； 4、支持基于结构化结果生成标准化地址片段，针对该地址片段进行五级行政区划的补全、纠错、归一，最终输出标准化的完整地址及对应的行政区划编码； 5、支持通过标准化地址数据输出对应的地理经纬度信息； 6、支持基于语音转写后的文本提取的地址进行列表式的相关地址输出，支持用户通过汉字、全拼、同音、同义、拼音首字母、错别字搜索功能，同时支持5级地址查询，支持API方式被各种业务系统所集成； 7、支持报警电话中警情地址的智能识别和提取，地址内容可至少包括详细区域、街道、门牌号、建筑物名称等元素。 | 4 | 路 |  |  | 指挥使用
33 |  | ASR服务 |  | 语音识别功能 1、支持普通话场景，安静场景下分轨语音识别率不低于90%； 2、对于语音识别的结果支持自动将文字转化为相应数字； 3、支持中英文词级别混读的识别能力； 4、语音识别平均延迟应低于600ms； 5、支持句级别、篇章级别优化能力，且生效时间应小于2min； 6、支持对语音识别结果中的语气词进行自动过滤； 7、语音识别产品的单个物理核并发能力至少不小于6。 | 4 | 路 |  |  | 指挥使用
34 |  | TTS服务 |  | 文字转语音。 | 4 | 路 |  |  | 指挥使用
35 | 系统对接 | 无线对讲系统对接 |  | 可与总队融合通信平台进行对接，完成本地无线对讲系统联动。 支持系统与常规、350M、370M进行对讲；单呼、租呼、群呼；利用电脑话筒，进行无线对讲等。 | 1 | 项
36 |  | 短信平台对接 |  | 与短信平台对接，提供向手机号发送短信的服务，提供单发、群发、定时发送的能力，可查询历史短信发送记录和状态。 | 1 | 项
37 |  | 一体化业务信息系统对接 |  | 与综一体化业务信息系统对接，实现人员、机构数据的一致性以及统一的用户认证和管理。 | 1 | 项
38 |  | 装备管理系统对接 |  | 与装备管理系统对接，实现装备管理系统数据接入。 | 1 | 项
39 |  | 数字化预案系统对接 |  | 与数字化预案系统对接，可实现预案调用和页面展示。 | 1 | 项
40 |  | 北斗/GPS定位平台对接 |  | 与北斗/GPS定位平台对接，实现消防车辆定位数据在系统中实时展示。 | 1 | 项
41 | 项目实施管理 | 话务实施 |  | 包含支队接警话机、警情受理终端、警情受理终端显示单元的安装实施工作，以及配套的话务软件安装实施及调试工作。 | 1 | 项
42 |  | 运行环境实施 |  | 包含接处警系统相关服务器上架调试，系统配套操作系统、数据库的安装调试，以及E1线路的接入，运营商沟通协调，中继录音系统的安装调试，以及系统相关的一系列运行环境实施工作。 | 1 | 项
43 |  | 系统培训 |  | 提供不下于3次的系统培训，包含系统管理人员培训，系统操作培训，系统故障培训，接警人员培训等一系列培训。 | 1 | 项
44 | 指挥系统实施部署 | 硬件环境部署 |  | 相关基础硬件环境搭建，如服务器等上架部署等。 | 1 | 项
45 |  | 运行环境实施 |  | 基础运行环境环境搭建，数据库、应用服务、系统等部署。 | 1 | 项
46 |  | 软件部署 |  | 软件部署，并进行稳定性测试，主要完成试验性系统测试，执行安装测试、性能测试和负载测试，测试通过后，完成系统的网络构建、软件的安装和配置。 | 1 | 项
47 | 联调 | 接口正确性测试 |  | 模块间接口的正确性、各模块间的数据流和控制流是否按照设计实现其功能、以及集成后整体功能的正确性。 | 1 | 项
48 |  | 系统数据处理 |  | 系统数据处理，如基础数据导入、清洗、处理。数据类型如勤务、装备 车辆、人员。 | 1 | 项
49 |  | 联网汇聚联调 |  | 接处警警情数据对接联调。 | 1 | 项
50 |  | 内部系统联调 |  | 与上级总队智能指挥系统联调。 | 1 | 项
51 | 验证测试 | 试运行 |  | 系统功能、性能与稳定性验证，工作稳定性和可靠性，问题记录反馈。 | 1 | 项
52 |  | 切割 |  | 在系统上前，备份原有系统数据，并且对原有数据进行人工核查数据切割至生产环境。 | 1 | 项
53 |  | 系统培训 |  | 1、培训工作准备：使用手册、音视频材料、故障处理手册等； 2、现场基础业务培训； 3、基于业务使用需求的着重培训工作。 | 1 | 项
54 | 一张图部署 | 一张图系统安装 |  | 1、部署操作系统 2、部署jdk、postgresql、postgis 、kafka、MySQL、Redis、Elastsearch等组件 3、部署地图相关服务包 4、部署矢量地图和卫星影像图 | 1 | 项
55 |  | 数据生产切割和清洗 |  | 1、按照行政区域范围进行数据切割 2、整合小层级地图的缺省展示，主要包括配合和数据梳理 3、根据所属辖区范围进行道路规划和道路数据清洗 | 1 | 项
56 |  | 数据导入梳理 |  | 1、地图数据的上传、下载 2、拷贝到本地服务器，验证版本、样式、字体等数据准确性 | 1 | 项
57 |  | 开放平台安装 |  | 1、部署开放平台依赖组件和数据库 2、管理平台前、后端部署 3、门户前、后端部署 4、部署统一权限模块进行用户、组织及权限管理 5、发布第三方调用接口和示例 | 1 | 项
58 |  | 系统测试 |  | 1、对一张图系统进行整体调试，检测各组件状态 2、测试验证地图操作工具功能 3、测试图层加载渲染效果和数据质量 4、测试验证管理端登录 5、测试验证平台操作 6、测试验证API接口，监测服务调用状态 | 1 | 项
系统运行环境部分合计：（万元） | [7 empty] | 0
1.3、直属队站建设部分
1 | 呼叫中心系统 | 分机许可 |  | 1、分机许可。 | 10 | 路
2 | 警情受理终端模块 | 设备联动 |  | 1、消防救援站接收警情时实现营区广播、警灯、警铃等同步联动。 | 10 | 套
3 |  | 群呼通报 |  | 1、在接到指令后，对辖区其他社会救援力量实现一键语音或文字通报。 | 10 | 套
4 |  | 出车单通知 |  | 1、警情出车单显示当前警情、出动力量清单等信息。 | 10 | 套
5 |  | 警情处理列表 |  | 1、警情处理列表展示处置过程中的警情信息，包括警情编号、警情状态、警情类型、警情等级、报警时间、地址等。 | 10 | 套
6 |  | 处置信息反馈 |  | 1、系统提供处置信息回填功能，支持消防救援站值班人员录入该警情的“现场信息”、“火场文书”、“文电信息”等。 | 10 | 套
7 |  | 警情地图服务模块 |  | 1、提供地形地貌、交通路况、警情信息、实力状态等信息警情地图展示。 | 10 | 套
8 | 警情受理移动终端模块 | 警情信息 |  | 1、接收警情相关信息，并能显示警情地址、警情电话等其他相关信息。 | 10 | 套
9 |  | 报警录音查听 |  | 1、提供移动终端收听报警录音功能。 | 10 | 套
10 |  | 群呼通报 |  | 1、在接到指令后，对辖区其他社会救援力量实现一键语音或文字通报。 | 10 | 套
11 |  | 处置指令 |  | 1、提供移动终端接收相关指令信息功能。 | 10 | 套
12 |  | 二次定位 |  | 1、提供警情二次定位和指挥中心信息同步功能。 | 10 | 套
13 |  | 处置对象关联 |  | 1、处置对象关联后自动下发对象基本信息到移动作战终端，支持实时查看。 | 10 | 套
14 |  | 周边资源 |  | 1、自动分析周边的资源，如水源、重点防护目标、消防设施信息，并在地图上展示分布地点。 | 10 | 套
15 |  | 现场处置信息反馈 |  | 1、支持现场人员录入该警情的“现场信息”、“火场文书”、“文电信息”等；支持反馈出警、到场、出水、归队等信息，实现与指挥中心的处置交互。 | 10 | 套
16 |  | 交接班管理 |  | 1、提供交接班信息记录功能。 | 10 | 套
17 |  | 人员信息维护 |  | 1、提供消防救援站人员信息增、删、改及状态调整操作。 | 10 | 套
18 |  | 车辆信息维护 |  | 1、提供消防救援站车辆信息增、删、改及状态调整操作。 | 10 | 套
19 |  | 器材装备信息维护 |  | 1、提供消防器材装备信息增、删、改及状态调整操作。 | 10 | 套
20 |  | 值班报备 |  | 1、提供人员和车辆信息的报备功能。 | 10 | 套
21 |  | 出车单通知 |  | 1、警情出车单显示当前警情、车辆清单等信息。 | 10 | 套
22 | 联动控制器 |  |  | 1、提供警灯、警铃的联动控制。 | 10 | 套
23 | 项目实施管理 | 警情受理终端部署 |  | 1、警情受理终端硬件的安装部署。 2、配套相关的软件及操作系统的安装。 3、队站相关话务的安装调试工作（如：IP电话安装、话务接入等。 | 10 | 项
24 |  | 联动控制器实施 |  | 1、控制线路的敷设（包含线管敷设、线路开挖及恢复以及相关耗材） 2、联动控制器的安装实施。 3、警灯、警铃的安装实施； 4、警灯、警铃与联动控制器的联动控制调试； | 10 | 项
25 |  | 系统联调及培训 |  | 1、提供与支队接处警系统的系统联动调试，保证系统畅通性； 2、提供系统管理人员培训、系统故障培训、系统操作培训等一系列培训服务； | 10 | 项
直属队站建设部分小计：（万元） | [7 empty] | 0
支队建设部分合计：（万元） | [7 empty] | 0
（二）县队站部分（远程坐席）
1 | 警情受理终端模块 | 设备联动 |  | 1、消防救援站接收警情时实现营区广播、警灯、警铃等同步联动。 | 5 | 套
2 |  | 群呼通报 |  | 1、在接到指令后，对辖区其他社会救援力量实现一键语音或文字通报。 | 5 | 套
3 |  | 出车单通知 |  | 1、警情出车单显示当前警情、出动力量清单等信息。 | 5 | 套
4 |  | 警情处理列表 |  | 1、警情处理列表展示处置过程中的警情信息，包括警情编号、警情状态、警情类型、警情等级、报警时间、地址等。 | 5 | 套
5 |  | 处置信息反馈 |  | 1、系统提供处置信息回填功能，支持消防救援站值班人员录入该警情的“现场信息”、“火场文书”、“文电信息”等。 | 5 | 套
6 |  | 警情地图服务模块 |  | 1、提供地形地貌、交通路况、警情信息、实力状态等信息警情地图展示。 | 5 | 套
7 | 警情受理移动终端模块 | 警情信息 |  | 1、接收警情相关信息，并能显示警情地址、警情电话等其他相关信息。 | 5 | 套
8 |  | 报警录音查听 |  | 1、提供移动终端收听报警录音功能。 | 5 | 套
9 |  | 群呼通报 |  | 1、在接到指令后，对辖区其他社会救援力量实现一键语音或文字通报。 | 5 | 套
10 |  | 处置指令 |  | 1、提供移动终端接收相关指令信息功能。 | 5 | 套
11 |  | 二次定位 |  | 1、提供警情二次定位和指挥中心信息同步功能。 | 5 | 套
12 |  | 处置对象关联 |  | 1、处置对象关联后自动下发对象基本信息到移动作战终端，支持实时查看。 | 5 | 套
13 |  | 周边资源 |  | 1、自动分析周边的资源，如水源、重点防护目标、消防设施信息，并在地图上展示分布地点。 | 5 | 套
14 |  | 现场处置信息反馈 |  | 1、支持现场人员录入该警情的“现场信息”、“火场文书”、“文电信息”等；支持反馈出警、到场、出水、归队等信息，实现与指挥中心的处置交互。 | 5 | 套
15 |  | 交接班管理 |  | 1、提供交接班信息记录功能。 | 5 | 套
16 |  | 人员信息维护 |  | 1、提供消防救援站人员信息增、删、改及状态调整操作。 | 5 | 套
17 |  | 车辆信息维护 |  | 1、提供消防救援站车辆信息增、删、改及状态调整操作。 | 5 | 套
18 |  | 器材装备信息维护 |  | 1、提供消防器材装备信息增、删、改及状态调整操作。 | 5 | 套
19 |  | 值班报备 |  | 1、提供人员和车辆信息的报备功能。 | 5 | 套
20 |  | 出车单通知 |  | 1、警情出车单显示当前警情、车辆清单等信息。 | 5 | 套
21 | 呼叫中心系统 | 坐席许可 |  | 1、坐席许可。 | 10 | 路 |  |  | 各队站配置2路接警坐席
22 |  | 分机许可 |  | 1、分机许可。 | 5 | 路
23 |  | AI质检许可 |  | 1、AI质检许可。 | 20 | 路
24 | 智能语音服务 | NLP服务 |  | 提供实体抽取功能，从非结构化的文档识别不同类型的实体，达到在非结构文档中提取结构化信息的目的。 1、支持将案件中的实体、属性、关系、事件等信息抽取出来，并实现结构化案件文本可读，方便归档。实体抽取至少包括警情地址、警情类型、燃烧物、被困人员情况、燃烧楼层、火灾场所、烟雾状况等； 2、支持智能化从案件、文本等自由文体中抽取地址信息，支持通过智能化算法进行自动纠错，获取正确的地址信息； 3、支持对地址片段进行结构化解析，识别省市区等地址要素，提供针对行政区划及地理POI的查询，在原整段标准化地址文本的基础上，提供地址层次化结构的输出形式； 4、支持基于结构化结果生成标准化地址片段，针对该地址片段进行五级行政区划的补全、纠错、归一，最终输出标准化的完整地址及对应的行政区划编码； 5、支持通过标准化地址数据输出对应的地理经纬度信息； 6、支持基于语音转写后的文本提取的地址进行列表式的相关地址输出，支持用户通过汉字、全拼、同音、同义、拼音首字母、错别字搜索功能，同时支持5级地址查询，支持API方式被各种业务系统所集成； 7、支持报警电话中警情地址的智能识别和提取，地址内容可至少包括详细区域、街道、门牌号、建筑物名称等元素。 | 10 | 路
25 |  | ASR服务 |  | 语音识别功能 1、支持普通话场景，安静场景下分轨语音识别率不低于90%； 2、对于语音识别的结果支持自动将文字转化为相应数字； 3、支持中英文词级别混读的识别能力； 4、语音识别平均延迟应低于600ms； 5、支持句级别、篇章级别优化能力，且生效时间应小于2min； 6、支持对语音识别结果中的语气词进行自动过滤； 7、语音识别产品的单个物理核并发能力至少不小于6。 | 10 | 路
26 |  | TTS服务 |  | 1、文字转语音。 | 10 | 路
27 | 联动控制器 |  |  | 1、提供警灯、警铃的联动控制。 | 5 | 套
28 | 项目实施管理 | 警情受理终端软件部署 |  | 1、警情受理终端软件的安装部署。 2、配套相关的软件及操作系统的安装。 3、队站相关话务的安装调试工作（如：IP电话安装、话务接入等。 | 5 | 项
29 |  | 联动控制器实施 |  | 1、控制线路的敷设（包含线管敷设、线路开挖及恢复以及相关耗材） 2、联动控制器的安装实施。 3、警灯、警铃的安装实施； 4、警灯、警铃与联动控制器的联动控制调试； | 5 | 项
30 |  | 系统联调及培训 |  | 1、提供与支队接处警系统的系统联动调试，保证系统畅通性； 2、提供系统管理人员培训、系统故障培训、系统操作培训等一系列培训服务； | 5 | 项
县队站部分（远程坐席）部分合计：（万元） | [7 empty] | 0
（三）支撑运行环境部分（集中采购）
3.1支队部分
1 | CTI/IVR服务器 |  |  | 处理器：2颗*8核，主频不低于2.0GHz； 内存：2*32GB； 阵列控制器：RAID0,1,5,6,10； 硬盘：8块*2000GB-SATA。 | 1 | 台
2 | 移动服务器 |  |  | 处理器：2颗*8核，主频不低于2.0GHz； 内存：2*32GB； 阵列控制器：RAID0,1,5,6,10； 硬盘：8块*2000GB-SATA。 | 1 | 台
3 | 应用/消息/汇聚服务器 |  |  | 处理器：2颗*8核，主频不低于2.0GHz； 内存：32GB； 阵列控制器：RAID0,1,5,6,10； 硬盘：8块*2000GB-SATA。 | 2 | 台
4 | 数据库服务器 |  |  | 处理器：2颗*16核，主频不低于2.1GHz； 内存：2*32GB； 阵列控制器：RAID0,1,5,6,10； 硬盘：4块*2000GB-SATA。 | 1 | 台
5 | ASR/NLP服务器 |  |  | 处理器：2颗*16核，主频不低于2.3GHz； 内存：8*32GB； 阵列控制器：RAID0,1,5,6,10； 硬盘：4块*2000GB-SATA。 | 1 | 台
6 | 网络交换机 |  |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，带POE供电，二层，非模块化，网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab | 1 | 台
7 | 接警话机 |  |  | 1、IP话机； 2、5英寸真彩大屏，800x480高分辨率； 3、2个千兆以太网接口，支持PoE供电； 4、内置蓝牙模块； 5、1个USB2.0接口，可外接USB耳机、U盘等标准USB外设； 6、支持录音功能。 | 7 | 套
8 | 录音U盘 |  |  | 1、128G录音U盘 | 7 | 台
9 | 警情受理终端 | 终端主机 |  | 1、CPU ：英特尔I7，10代处理器及以上； 2、内存: 16G，DDR4，2666及以上； 3、硬盘： 一块512G SSD； 4、显卡： 独立显卡 GTX1660以及上，6G显存； | 7 | 台
10 |  | 显示单元 |  | 49英寸带鱼屏，分辨率：3840×1080，刷新率：144Hz | 7 | 台
11 | 指挥支撑环境 | 指挥服务器 |  | 2颗 Intel Xeon Silver 4210或以上，64G内存，10G以太网光接口，含光模块。一块960G SSD硬盘；4块2.4T SAS硬盘。 | 4 | 台
12 |  | 指挥调度话机 |  | 1、IP话机； 2、5英寸真彩大屏，800x480高分辨率； 3、2个千兆以太网接口，支持PoE供电； 4、内置蓝牙模块； 5、1个USB2.0接口，可外接USB耳机、U盘等标准USB外设； 6、支持录音功能。 | 2 | 套
13 |  | 数据交换设备 |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，带POE供电，二层，非模块化，网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab | 1 | 台
14 | 一张图部署环境 | 一张图服务器 |  | 2颗 Intel Xeon Silver 4210或以上，64G内存，10G以太网光接口，含光模块。一块960G SSD硬盘；2块2.4T SAS硬盘。 | 3 | 台
3.2直属队站部分
1 | 处警终端 | 终端主机 |  | 1、CPU ：英特尔I5，10代处理器及以上； 2、内存: 16G，DDR4，2666及以上； 3、硬盘： 一块512G SSD； 4、显卡： 独立显卡 GTX1660以及上，6G显存； | 10 | 台
2 |  | 显示单元 |  | 1、尺寸：≥23.8英寸 宽屏16:9 LED背光液晶设备, 2、支持壁挂规格VESA 100mm×100mm； 3、接口VGA≥1个，HDMI≥1个 | 20 | 台
3 | 网络交换机 |  |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，带POE供电，二层，非模块化，网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab | 10 | 台
4 | 处警话机 |  |  | 1、IP话机； 2、5英寸真彩大屏，800x480高分辨率； 3、2个千兆以太网接口，支持PoE供电； 4、内置蓝牙模块； 5、1个USB2.0接口，可外接USB耳机、U盘等标准USB外设； 6、支持录音功能。 | 10 | 套
5 | 录音U盘 |  |  | 1、128G录音U盘 | 10 | 台
3.3县队站部分（远程坐席）
1 | 警情受理终端 | 终端主机 |  | 1、CPU ：英特尔I7，10代处理器及以上； 2、内存: 16G，DDR4，2666及以上； 3、硬盘： 一块512G SSD； 4、显卡： 独立显卡 GTX1660以及上，6G显存； | 10 | 台 |  |  | 各队站配置2个接警席、一个处警席
2 |  | 显示单元 |  | 49英寸带鱼屏，分辨率：3840×1080，刷新率：144Hz | 10 | 台
3 | 处警终端 | 终端主机 |  | 1、CPU ：英特尔I5，10代处理器及以上； 2、内存: 16G，DDR4，2666及以上； 3、硬盘： 一块512G SSD； 4、显卡： 独立显卡 GTX1660以及上，6G显存； | 5 | 台
4 |  | 显示单元 |  | 1、尺寸：≥23.8英寸 宽屏16:9 LED背光液晶设备, 2、支持壁挂规格VESA 100mm×100mm； 3、接口VGA≥1个，HDMI≥1个 | 10 | 台
5 | 网络交换机 |  |  | 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，带POE供电，二层，非模块化，网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab | 5 | 台
6 | 接警话机 |  |  | 1、IP话机； 2、5英寸真彩大屏，800x480高分辨率； 3、2个千兆以太网接口，支持PoE供电； 4、内置蓝牙模块； 5、1个USB2.0接口，可外接USB耳机、U盘等标准USB外设； 6、支持录音功能。 | 10 | 套
7 | 处警话机 |  |  | 1、IP话机； 2、5英寸真彩大屏，800x480高分辨率； 3、2个千兆以太网接口，支持PoE供电； 4、内置蓝牙模块； 5、1个USB2.0接口，可外接USB耳机、U盘等标准USB外设； 6、支持录音功能。 | 5 | 套
8 | 录音U盘 |  |  | 1、128G录音U盘 | 15 | 台
集中采购部分合计：（万元） | [7 empty] | 0
智能接处警系统建设总计：（万元） | [7 empty] | 0